## Slide 1
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Инвестиционные
возможности: Модернизация национальной электрической сети энергосистемы Кыргызстана
Комплексная программа реабилитации и расширения инфраструктуры энергетического сектора Кыргызской Республики
Подготовлено для международных финансовых институтов | Бишкек, 2026 | www.nesk.kg

## Slide 2
Краткое резюме
26 862 подстанции
Напряжением 0,4–500 кВ, суммарная мощность 23 222 МВА
65 771 км линий электропередачи
Распределительные и магистральные сети по всей стране
До 51% оборудования изношено
Критическое старение инфраструктуры, требующее немедленных инвестиций
354,6 млрд сом — общая потребность
Приблизительно $4,1 млрд для полной модернизации

## Slide 3
Текущее состояние
Подстанции по классу напряжения
Класс напряжения | Кол-во | Мощность, МВА
ПС 500 кВ | 4 | 4 772
ПС 220 кВ | 14 | 3 740
ПС 110 кВ | 195 | 5 603
ПС 35 кВ | 340 | 2 594
ТП 6-10/0,4 кВ | 26 309 | 6 513
ИТОГО | 26 862 | 23 222
Линии электропередачи
Тип линии | Длина, км
ВЛ 500 кВ | 946
ВЛ 220 кВ | 2 019
ВЛ 110 кВ | 4 728
ВЛ 35 кВ | 4 647
ВЛ 6/10 кВ | 23 585
ВЛ 0,4 кВ | 27 447
Кабельные линии | 2 398
ИТОГО | 65 771
Энергосистема географически разделена на Север и Юг, соединённые линиями 500 кВ. 90% генерации — гидроэлектростанции.

## Slide 4
Критическая проблема: износ инфраструктуры
Подстанции — уровень износа
ПС 35 кВ (340 шт.)
51%
ПС 110 кВ (195 шт.)
51%
ПС 220 кВ (14 шт.)
41%
ПС 500 кВ (4 шт.)
40%
Линии — эксплуатация более 40 лет
ВЛ 35 кВ (4 647 км)
21%
ВЛ 110 кВ (4 728 км)
32%
ВЛ 220 кВ (2 019 км)
53%
ВЛ 500 кВ (946 км)
34%
Распределительные сети (0,4–10 кВ) — наиболее критичный сектор
26 309 трансформаторных пунктов: 37% старше 45 лет, 45% возрастом 25–45 лет. Только 18% в нормальном состоянии.
23 586 км линий 6/10 кВ: 40% требуют замены. 27 447 км линий 0,4 кВ: 44% требуют замены.
Общая стоимость обновления изношенных активов: 198,6 млрд сом (~$2,3 млрд).

## Slide 5
Рост спроса и структурные вызовы
3 474 МВт
Пиковое потребление
(янв. 2025)
+6%
Ежегодный рост
потребления
5 400 МВт
Прогноз спроса
к 2030 году
10,65%
Технические потери
в сетях 0,4-10 кВ
Почему инвестиции в национальные сети необходимы сейчас
Рост потребления: более 34 тыс. новых подключений ежегодно превышает пропускную способность сетей
Социально-ориентированный тариф ограничивает внутренние источники капитальных вложений
Рост частоты и длительности отключений электроэнергии в распределительных сетях
Технические потери 10,65% значительно превышают международные нормы (6–8%)
Для покрытия спроса к 2030: необходимы модернизация ПС, усиление ЛЭП и цифровизация сетей

## Slide 6
Приоритетные инвестиционные проекты
Описание проекта | Стоимость (млн $) | Сроки
Строительство ПС 220/110/10 кВ Учкун (2×125 МВА) + врезка ВЛ-220 кВ, 20 км + | 37,3 | 2026-2027
Строительство ПС 220 кВ «Байтик» (2×63 МВА) + ВЛ-220 кВ, 0,5 км + | 8,4 | 2028-2030
Строительство ОРУ-220 кВ на ПС 110/35/6 кВ Шекафтар (1×125 МВА) + ВЛ-220 кВ, 135 км + | 36,3 | 2028-2030
Строительство ПС 500/220/10 кВ Бишкек, АТ 2*501 МВА, ВЛ-500 кВ Фрунзенская-Бишкек-Кемин, 210 км | 304,1 | 2028-2030
Строительство ВЛ-220 кВ «Тамга-Бедель» + ПС 220 кВ «Бедель», 145 км | 36,6 | 2028-2030
Перевод ПС Аламедин 110/35/10 кВ на 220 кВ + ВЛ-220 кВ, 1,2 км + | 36,4 | 2028-2030
Строительство ВЛ-500 кВ Датка-Торугарт, ПС-500 кВ, 375 км | 317 | 2026-2027
Строительство ВЛ-500 кВ Кемин-Торугарт, 340 км | 218 | 2028-2030
Итого инвестиционные проекты национальных сетей: ~$994,1 млн. + | Сроки: 2026–2030

## Slide 7
Флагманский проект: замена на СИП (0,4–10 кВ)
СЕЙЧАС: голый провод
46 624 км голых воздушных линий
0,4 кВ: 23 232 км | 6/10 кВ: 23 392 км
Обслуживание: 67 000 сом/км/год
Итого эксплуатация: 3,45 млрд сом/год
Высокий уровень КЗ и аварийных отключений
Потери: 10,65% (1,5 млрд кВтч)
ПОСЛЕ: самонесущий изолированный провод (СИП)
Инвестиции: 39,6 млрд сом (~$457 млн)
Обслуживание: 13 400 сом/км/год
Итого эксплуатация: 690 млн сом/год
Экономия на эксплуатации: 2,7 млрд сом/год
Снижение аварийности в 10–15 раз
Потери снижены до 6% (754 млн кВтч)
Годовая экономия на потерях: 1,5 млрд сом | Экономия на эксплуатации: 2,7 млрд сом
Общая годовая выгода: 4,2 млрд сом (~$48 млн/год) — окупаемость менее 10 лет

## Slide 8
Умные сети
Система автоматического регулирования частоты и мощности (САРЧМ)
ТЭО завершено в 2026 году
Инвестиции ОАО “Национальные электрические сети Кыргызстана: $2,26 млн
Инвестиции ОАО “Электрические станции”: $3,36 млн
Обеспечение стабильности частоты сети
Критично для интеграции ВИЭ (650+ МВт)
Участие в энергорынке Центральной Азии
Соответствие техстандартам ENTSO-E
Интеграция ВИЭ: 300 МВт СЭС + 100 МВт ВЭС на стадии строительства — сети должны быть готовы к приёму новой генерации

## Slide 9
Ожидаемый эффект для Кыргызской Республики
Финансовый эффект
Экономия на потерях: 1,5 млрд сом/год (808 млн кВтч)
Снижение расходов на эксплуатацию: 2,7 млрд сом/год (80%)
Снижение транзитных потерь: 574 760 МВтч/год по всем проектам
Надёжность и качество
Снижение аварийности в 10–15 раз благодаря СИП
Стабильность сети через САРЧМ для 650+ МВт ВИЭ
Обеспечение пикового спроса 5 400 МВт к 2030 году
Климат и устойчивость
Сокращение CO₂ за счёт снижения потерь (~400 000 тСО₂э/год)
Интеграция чистой энергии (солнце, ветер, малые ГЭС)
Соответствие ОНУВ КР и целям Зелёной экономики
Социальный и экономический эффект
Улучшение качества электроснабжения 1,8+ млн домохозяйств
Снижение тарифной нагрузки за счёт уменьшения потерь
Создание рабочих мест: ок. 5 000+ в период строительства

## Slide 10
Общая потребность в финансировании
Chart: 
| Обновление осн. фондов | Инвестиц. проекты | Пропускная способность | Замена на СИП
Инвестиции (млрд сом) | 198.6 | 98.1 | 18.3 | 39.6
ИТОГО
354,6
млрд сом
≈ $4,1 млрд
Распределительные сети
(фокус 0,4-35 кВ):
~60% общего объёма инвестиций
Поэтапный подход: приоритетное финансирование замены на СИП ($457 млн) и проектов модернизации подстанций ($994,1 млн+) для максимального эффекта на надёжность, снижение потерь и покрытие спроса.

## Slide 11
Партнёрство и инвестиционная готовность
Управление и гарантии
Организационная форма — ОАО с государственным надзором
Тарифное регулирование государственным агентством
ТЭО подготовлены по всем приоритетным проектам
Рамки экологической и социальной оценки воздействия
Международные конкурсные процедуры закупок
Группы реализации проектов с опытом работы с МФИ
Мы приглашаем международных доноров и МФИ к партнёрству в модернизации
распределительной инфраструктуры Кыргызской Республики.

## Slide 12
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Энергия для будущего Кыргызской Республики
Адрес:
720070, КР, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326
Телефон:
+996 (312) 66-10-01 | Факс: 66-16-09
E-mail:
nesk@elcat.kg
Сайт:
www.nesk.kg
Благодарим за внимание | Конфиденциально — для рассмотрения международными донорами