Приложение к п1 Повестки Дня

| Предлагаемые нормативы по составу и качеству сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единицы измерения | Предлагаемые нормативы ДК по составу и качеству сточных вод | Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2012 N 148 | Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» | Примечания |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 25,00 | 18,00 | 50,00 | не установлено | не установлены нормативы согласно Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» |
| Формальдегид | мг/дм3 | 0,60 | 0,60 | не установлено | не установлено | без изменений |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 0,5 | без изменений |
| БПК5 | мг/дм3 | 700,00 | 700,00 | 300,00 | не установлено | без изменений |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | не установлено | без изменений |
| Железо общее | мг/дм3 | 3 | 1,1 | 3 | 0,3 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г |
| Жиры | мг/дм3 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | не установлено | без изменений |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | не установлено | без изменений |
| Марганец | мг/дм3 | 0,5000 | 0,1000 | 1,0000 | 0,1 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г |
| Медь | мг/дм3 | 0,4000 | 0,0400 | 0,5000 | 1,0 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,05 | без изменений |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,50 | 0,70 | 10,00 | не установлено | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" не установлен |
| Никель | мг/дм3 | 0,10 | 0,08 | 0,25 | 0,10 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0002 | 0,005 | 0,0005 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" |
| Свинец | мг/дм3 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,30 | без изменений |
| СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 5,00 | 1,40 | 10,00 | не установлено | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" не установлен |
| СПАВ (неионогенные) | мг/дм3 | 5,00 | 0,80 | 10,00 | не установлено | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" не установлен |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | без изменений |
| Сурьма | мг/дм3 | 0,50 | 0,50 | не установлено | не установлено | без изменений |
| Сульфиды | мг/дм3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | не установлено | без изменений |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,20 | 0,08 | 0,25 | 0,001 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г |
| Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 4,00 | 1,70 | не установлено | не установлено | не установлены нормативы согласно Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» |
| Фториды | мг/дм3 | 1,50 | 1,50 | не установлено | не установлено | без изменений |
| Хром 3+ | мг/дм3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | не установлено | без изменений |
| Хром 6+ | мг/дм3 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | без изменений |
| Цинк | мг/дм3 | 0,5000 | 0,1000 | 1,0000 | 5,0 | не превышает нормативы Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" |
| Справка подготовлена по материалам ОАО "Завод "Мезон" |  |  |  |  |  |  |